## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 中山大学附属第三医院肇庆医院 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 饭堂走廊
1.2 | 高压氧舱
1.3 | 行政楼
1.4 | 食堂门前
1.5 | 门诊大楼
1.6 | 停车场东向
1.7 | 垃圾房旁边路排水堵塞沙井清理及高压疏通排水管
1.8 | 住院部A
1.9 | 急诊
1.10 | 腻子油漆翻新
1.11 | 行政楼后小门更换铝扣板
1.12 | 住院部b一层电梯大厅天花楼上补漏
1.13 | 药剂房不锈钢护栏切除及加高
1.14 | 厕所地面拆除重新铺设
1.15 | 住院楼七楼病房床头整改
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
饭堂走廊
1 | 011606003001 | 拆除天花格栅方通吊顶及金属龙骨（面层材料保护性拆除） | 1、拆除天花格栅方通吊顶及金属龙骨（面层材料保护性拆除） |  | m2 | 123.75
2 | 011302002001 | 恢复格栅方通吊顶（主材利旧） | 1、吊顶轻钢龙骨 2、格栅方通吊顶（利旧） |  | m2 | 123.75
饭堂走廊合计
高压氧舱
高压氧舱旁边雨水管三通暗埋处烂更换
3 | 011615001001 | 开墙洞 | 1、开墙洞1*1m 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | 个 | 1
4 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 2
5 | 031001006001 | PVC排水管 | 1、Φ110PVC排水管 |  | m | 2
6 | 010401012001 | 恢复墙洞 | 1、恢复砖墙洞400*400*200mm |  | m3 | 0.032
7 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1、墙洞恢复后20mm1：2水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 1
8 | 011204003001 | 铺贴外墙砖 | 1、水泥砂浆铺贴外墙砖 |  | m2 | 0.84
9 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金百叶窗 |  | m2 | 1
高压氧舱旁边雨水管三通暗埋处烂更换合计
高压氧舱旁边雨水管内墙做防水及翻新墙面
10 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 5
11 | 010903003001 | 防水砂浆内墙面 | 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 5
12 | 011203001001 | 内墙修补抹灰 | 1、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 |  | m2 | 5
13 | 011406003001 | 墙面界面剂 | 1、刷专用界面处理剂一遍 |  | m2 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | m2 | 5
15 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 5
高压氧舱旁边雨水管内墙做防水及翻新墙面合计
高压氧舱门外面层土方坍塌需翻新加固做缓坡
16 | 011605001001 | 石材路面拆除 | 1.石材地面拆除 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 1.2
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 |  | m3 | 0.6
18 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 0.6
19 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 1.2
20 | 粤040202017001 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 1.2
21 | 011108001001 | 塌方面层恢复 | 1、35mm厚花岗岩塌方面层 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 1.2
高压氧舱门外面层土方坍塌需翻新加固做缓坡合计
高压氧舱门前原斜坡不满足使用需求需翻新加固做缓坡
22 | 011108001002 | 花岗岩翻新加固缓坡 | 1、18mm厚花岗岩面层 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 1.85
高压氧舱门前原斜坡不满足使用需求需翻新加固做缓坡合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压氧舱合计
行政楼
行政楼走廊原斜坡坍塌需翻新加固做缓坡
23 | 011605001002 | 石材路面拆除 | 1.石材地面拆除 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 8.64
24 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 |  | m3 | 9.99
25 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 9.99
26 | 040202015006 | 水泥稳定土 | 1.路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 8.64
27 | 粤040202017002 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 8.64
28 | 011108001003 | 塌方面层恢复 | 1、18mm厚花岗岩塌方面层 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 8.64
29 | 010202003001 | 圆木桩 | 1、基础圆木桩12cm直径 |  | m | 33
行政楼走廊原斜坡坍塌需翻新加固做缓坡合计
行政楼门口更换地面石材及瓷砖
30 | 011605001003 | 石材路面拆除 | 1.石材地面拆除 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 6.39
31 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 |  | m3 | 3.195
32 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 3.195
33 | 010202003002 | 圆木桩 | 1、基础圆木桩12cm直径 |  | m | 72
34 | 040202015003 | 水泥稳定土 | 1.路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 6.39
35 | 粤040202017003 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 6.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011108001004 | 面层恢复 | 1、18mm厚花岗岩塌方面层 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 6.39
37 | 011605001004 | 石材路面拆除 | 1.石材地面拆除 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 3.195
38 | 粤040202017004 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 3.195
39 | 011108003001 | 地面瓷砖面层修复 | 1、800*800*10mm厚瓷砖地面恢复 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 1
行政楼门口更换地面石材及瓷砖合计
行政楼合计
食堂门前
40 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.人工拆除混凝土路面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 2
41 | 010101002007 | 挖一般土方 | 1、人工挖土方 |  | m3 | 0.8
42 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 0.8
43 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 4.5
44 | 031001006003 | PVC排水管 | 1、Φ110PVC排水管 |  | m | 4.5
45 | 010103001001 | 回填河沙 | 1、回填河沙 |  | m3 | 0.8
46 | 粤040202017005 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 2
47 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、C8-200*200钢筋网 2、20cm厚C30混凝土路面 3、水养护路面 |  | m2 | 2
食堂门前合计
门诊大楼
门诊大楼前面更换水井盖
48 | 010512008001 | 拆除井盖 | 1、人工拆除井盖 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010512008002 | 安装井盖 | 1、人工安装井盖 2、角铁承重 |  | 个 | 10
门诊大楼前面更换水井盖合计
门诊大楼前面多层楼梯处主水管坍塌堵塞处理
50 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.人工拆除混凝土路面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 32
51 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土方 |  | m3 | 80
52 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 30
53 | 031001010001 | 双壁波纹管安装 | 1、双壁波纹管安装 2、规格：DN1000 3、安装方式：承插式胶圈接口 |  | m | 3
54 | 010103001002 | 回填河沙 | 1、回填河沙 |  | m3 | 30
55 | 粤040202017007 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 32
56 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、C8-200*200钢筋网 2、20cm厚C20细石混凝土路面 3、水养护路面 |  | m2 | 32
57 | 011108001006 | 花岗岩翻新加固缓坡 | 1、18mm厚花岗岩面层铺贴 2、10mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 32
58 | 040602024001 | 高压冲洗原有管道 | 1、高压冲洗原有管道 |  | m | 45.4
门诊大楼前面多层楼梯处主水管坍塌堵塞处理合计
门诊楼东向镀锌抽水管渗水排查更换
59 | 041001001003 | 拆除路面机疏水砖 | 1.人工拆除混凝土路面及疏水转 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 18
60 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土方 |  | m3 | 3.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 3.85
62 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管安装 2、规格：DN160 |  | m | 10
63 | 010103001007 | 回填河沙 | 1、回填河沙 |  | m3 | 3.85
64 | 011108001007 | 花岗岩翻新加固缓坡 | 1、18mm厚花岗岩面层铺贴 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 18
65 | 040204002001 | 疏水转铺设 | 1、疏水转铺设 |  | m2 | 18
门诊楼东向镀锌抽水管渗水排查更换合计
门诊楼东向负一层混凝土坡面下沉拆除修复
66 | 041001001004 | 拆除混凝土基层 | 1.人工拆除混凝土基层 2、人工二次运输 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 16.6
67 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、20cm厚C20细石混凝土基层 |  | m2 | 16.6
68 | 010904001001 | 沥青防水卷材 | 1、2mm厚自粘性沥青防水卷材 2、沿墙上翻300mm |  | m2 | 20.8
门诊楼东向负一层混凝土坡面下沉拆除修复合计
门诊楼东向排污系统瘫痪需抽粪及换管增加沙井
69 | 010507006001 | 抽粪 | 1、自吸抽粪车抽粪 2、装自卸汽车外运 运距包干 |  | m3 | 30
70 | 040602024002 | 高压冲洗原有管道 | 1、高压冲洗原有管道 |  | m | 43
71 | 041001001005 | 拆除路面机疏水砖 | 1.人工拆除混凝土路面及疏水转 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 6
72 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土方 |  | m3 | 6
73 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031001001002 | 双壁波纹管 | 1、双壁波纹管安装 2、规格：DN300 |  | m | 10
75 | 010401011001 | 沙井砌筑及井盖安装 | 1、沙井砌筑及井盖安装 |  | 座 | 1
76 | 粤040202017008 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 6
77 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、C8-200*200钢筋网 2、20cm厚C20细石混凝土路面 3、水养护路面 |  | m2 | 6
78 | 040204002002 | 疏水转铺设 | 1、疏水转铺设 |  | m2 | 6
门诊楼东向排污系统瘫痪需抽粪及换管增加沙井合计
门诊大楼合计
停车场东向
停车场东向雨水管堵塞，高压冲洗疏通
79 | 010507006002 | 抽干净沙井积水及污物 | 1、抽干净沙井积水及污物 |  | 台班 | 1
80 | 040602024003 | 高压冲洗原有管道 | 1、高压冲洗原有管道 |  | m | 52
停车场东向雨水管堵塞，高压冲洗疏通合计
停车场东向雨水管井2m坍塌堵塞
81 | 041001001006 | 拆除路面机疏水砖 | 1.人工拆除混凝土路面及疏水转 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 1.5
82 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土方 |  | m3 | 1.5
83 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 1.5
84 | 031001001003 | 双壁波纹管 | 1、双壁波纹管安装 2、规格：DN300 |  | m | 1.5
85 | 010103001004 | 回填方 | 1回填河沙分层夯实 |  | m3 | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 粤040202017009 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 1.5
87 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、C8-200*200钢筋网 2、20cm厚C20细石混凝土路面 3、水养护路面 |  | m2 | 1.5
88 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm厚细粒式沥青混凝土路面 2、沥青透油层 |  | m2 | 1.5
停车场东向雨水管井2m坍塌堵塞合计
停车场东向合计
垃圾房旁边路排水堵塞沙井清理及高压疏通排水管
89 | 040602024004 | 高压冲洗原有管道 | 1、高压冲洗原有管道 |  | m | 71.6
垃圾房旁边路排水堵塞沙井清理及高压疏通排水管合计
住院部A
住院部A门前排污管堵塞更管及顶板做防水
90 | 041001001007 | 拆除路面机疏水砖 | 1.人工拆除混凝土路面及疏水转 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 5
91 | 010507006003 | 抽粪 | 1、自吸抽粪车抽粪 2、装自卸汽车外运 运距包干 |  | m3 | 18
92 | 010101002005 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土方 |  | m3 | 133
93 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 50
94 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、拆除原排污管 |  | m | 15
95 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.拆除的排污管外运 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 031001001005 | 双壁波纹管 | 1、双壁波纹管安装 2、规格：DN300 |  | m | 15
97 | 010401011002 | 沙井砌筑及井盖安装 | 1、沙井砌筑及井盖安装 |  | 座 | 3
98 | 010904002001 | 顶板防水涂料 | 1.顶板1.2mm厚聚合物防水涂料 |  | m2 | 70
99 | 010902003001 | 顶板刚性防水保护层 | 1、20mm厚刚性防水保护层 |  | m2 | 20
100 | 010103001005 | 回填砂 | 1、回填河沙及土 |  | m3 | 30
101 | 粤040202017010 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 10
102 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、C8-200*200钢筋网 2、20cm厚C20细石混凝土路面 3、水养护路面 |  | m2 | 10
103 | 040203006002 | 草皮种植 | 1、草皮种植 2、水养护 |  | m2 | 80
104 | 040204002003 | 疏水转铺设 | 1、疏水转铺设 |  | m2 | 5
105 | 011108001008 | 花岗岩面层 | 1、18mm厚花岗岩面层造型铺贴 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 5
住院部A门前排污管堵塞更管及顶板做防水合计
住院部A门前路面塌陷修整
106 | 041001001008 | 拆除路面机疏水砖 | 1.人工拆除混凝土路面及疏水转 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 10
107 | 010101002006 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土方 |  | m3 | 4.8
108 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖松散土方 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m3 | 4.8
109 | 030901011001 | 消防栓接头安装 | 1、消防栓接头安装 |  | 套 | 1
110 | 010103001006 | 回填方 | 1、回填土，夯实机夯实 |  | m3 | 4.8
111 | 粤040202017011 | C15细石混凝土垫层 | 1、C15细石混凝土垫层10cm厚 |  | m2 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1、C8-200*200钢筋网 2、20cm厚C20细石混凝土路面 3、水养护路面 |  | m2 | 16
113 | 011108001009 | 花岗岩面层 | 1、18mm厚花岗岩面层造型铺贴 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 10
住院部A门前路面塌陷修整合计
住院部A合计
急诊
急诊房间增设隔墙及木门
114 | 011210006001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【硅酸钙板8】 |  | m2 | 22.34
115 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、墙面碳晶板饰面 |  | m2 | 44.68
116 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内 |  | m | 36
117 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、实木门及门窗套 2、规格1000*2100mm |  | m2 | 6.3
118 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.开门窗洞口 240墙 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 6.3
119 | 030412004001 | 600×600mmLED嵌入式平板灯 | 1.名称:600×600mmLED嵌入式平板灯 2.型号:36W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 3
120 | 030404034001 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:壁装，H=1300mm 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030411004001 | 配线 WDZC-BYJ-2.5mm² | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线线制:线槽配线 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 15.3
急诊房间增设隔墙及木门合计
急诊就诊台增设半高免漆板围栏
122 | 011210001001 | 免漆板加装固定 | 1、18mm厚免漆板加装固定隔断 |  | m2 | 1.32
123 | 010801001001 | 活动门扇 | 1、活动门扇制安 |  | m2 | 1.32
急诊就诊台增设半高免漆板围栏合计
急诊合计
腻子油漆翻新
124 | 011608001001 | 吊顶腻子铲除 | 1、吊顶腻子油漆铲除 木材面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 238.81
125 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | m2 | 238.81
126 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 238.81
腻子油漆翻新合计
行政楼后小门更换铝扣板
127 | 011606003002 | 拆除铝扣板吊顶 | 1、铝扣板吊顶拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 1.44
128 | 011302001001 | 铝扣板吊顶安装 | 1、铝扣板吊顶安装 2、规格600*600*0.8mm |  | m2 | 1.44
129 | 011302001002 | 吊顶加固 | 1、吊顶加固 |  | m2 | 0.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
行政楼后小门更换铝扣板合计
住院部b一层电梯大厅天花楼上补漏
130 | 粤R1-7-117 | 天棚嵌缝堵漏 | 1、天棚嵌缝堵漏 |  | m | 3
住院部b一层电梯大厅天花楼上补漏合计
药剂房不锈钢护栏切除及加高
131 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.不锈钢护栏拆除 2.自卸汽车运石方 运距包干 |  | m | 4.35
132 | 011503001001 | 不锈钢护栏 | 1、不锈钢护栏制安 |  | m | 4.35
药剂房不锈钢护栏切除及加高合计
厕所地面拆除重新铺设
133 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 10
134 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 10
135 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 瓷质耐磨砖300×300 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 10
厕所地面拆除重新铺设合计
住院楼七楼病房床头整改
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 011207001002 | 墙面装饰板(护墙板) | 1.龙骨 断面45cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 500 2.阻燃胶合板基层 15mm 3.饰面层 阻燃饰面胶合板18mm |  | m2 | 19.0442
137 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 |  | m | 40
138 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.木方压槽 宽×深(mm以内) 50×50 |  | m | 40
139 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 40
140 | 030411004002 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(2.5mm2以内)BVV2.5mm2铜芯线 |  | m | 120
141 | 030404035001 | 插座 | 1.单相暗插座安装 单相(16A以下) 二三孔插座 |  | 个 | 20
住院楼七楼病房床头整改合计
分部分项合计
措施项目
142 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 2、部位：高压氧舱旁边雨水管三通暗埋处烂更换，高压氧舱旁边雨水管内墙做防水及翻新墙面，急诊房间增设隔墙及木门 |  | m2 | 35.304
143 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 2、部位：饭堂走廊格栅吊顶更换龙骨，腻子油漆翻新，行政楼后小门更换铝扣板 |  | m2 | 364.48
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中山大学附属第三医院肇庆医院院内下半年零星工程项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13