## Sheet1
2025年第四季度新增监控门禁设备清单汇总
序号 | 设备名称 | 型号 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 总价最高限价 | 备注
住院4楼ICU谈话室设备清单
1 | 单门磁力锁 | 力士坚 | 单门电控磁力锁 侧向扛拉力270KG | 个 | 1 | 230
2 | 开门按钮 | 国标 | 86型开门按钮 | 个 | 1 | 18
3 | 刷卡读卡器 | 海康威视DS-K1108AM | 海康威视DS-K1108AM | 个 | 1 | 470
4 | 电锁信号线 | 国标 | RVV 2*1.0 | 米 | 50 | 200
5 | 开门按钮信号线 | 国标 | RVV 2*1.0 | 米 | 50 | 200
6 | 刷卡器信号线 | 国标 | RVV 4*1.0 | 米 | 50 | 425
7 | 线管 | 联塑 | Ф20、Ф25 PVC | 米 | 50 | 175
8 | 辅材 | 国标 | 所需用到清单未列明的其他辅材 | 项 | 1 | 50
门诊负一层设备科门口加装监控设备清单
1 | 半球摄像机 | 大华 DH-IPC-HDW2443T-A-IL | 大华 DH-IPC-HDW2443T-A-IL | 台 | 1 | 505
2 | 线管 | 联塑 | Ф20、Ф25 PVC | 米 | 50 | 175
3 | 网线 | 国标 | 国标超五类网线 | 米 | 60 | 270
4 | 辅材 | 国标 | 所需用到清单未列明的其他辅材 | 项 | 1 | 50
门诊3楼产科办证办公室新增监控设备清单
1 | 半球摄像机 | 大华 DH-IPC-HDW2443T-A-IL | 大华 DH-IPC-HDW2443T-A-IL | 台 | 1 | 505
2 | 线管 | 联塑 | Ф20、Ф25 PVC | 米 | 70 | 245
3 | 网线 | 国标 | 国标超五类网线 | 米 | 80 | 360
4 | 辅材 | 国标 | 所需用到清单未列明的其他辅材 | 项 | 1 | 50
5 | POE电源 | 国标 | 48v 250mA | 个 | 1 | 30
急诊新增门禁设备清单
1 | 四门控制主机 | 海康DS-K2604 | 海康DS-K2604 | 台 | 1 | 1900
2 | 双门磁力锁 | 力士坚 | 双门电控磁力锁 侧向扛拉力270KG | 个 | 1 | 415
3 | 单门磁力锁 | 力士坚 | 单门电控磁力锁 侧向扛拉力270KG | 个 | 1 | 230
4 | 开门按钮 | 国标 | 86型开门按钮 | 个 | 2 | 36
5 | 刷卡读卡器 | 海康威视DS-K1108AM | 海康威视DS-K1108AM | 个 | 3 | 1410
6 | 电锁信号线 | 国标 | RVV 2*1.0 | 米 | 140 | 560
7 | 开门按钮信号线 | 国标 | RVV 2*1.0 | 米 | 140 | 560
8 | 刷卡器信号线 | 国标 | RVV 4*1.0 | 米 | 140 | 1190
9 | 线管 | 联塑 | Ф20、Ф25 PVC | 米 | 80 | 280
10 | 辅材 | 国标 | 所需用到清单未列明的其他辅材 | 项 | 1 | 100
11 | 门禁授权 | 海康威视 | 1路门禁授权 | 路 | 3 | 180
住院B 1楼病理科安装门禁设备清单
1 | 双门磁力锁 | 力士坚 | 双门电控磁力锁 侧向扛拉力270KG | 个 | 1 | 415
2 | 开门按钮 | 国标 | 86型开门按钮 | 个 | 1 | 18
3 | 刷卡读卡器 | 海康威视DS-K1108AM | 海康威视DS-K1108AM | 个 | 1 | 470
4 | 电锁信号线 | 国标 | RVV 2*1.0 | 米 | 60 | 240
5 | 开门按钮信号线 | 国标 | RVV 2*1.0 | 米 | 60 | 240
6 | 刷卡器信号线 | 国标 | RVV 4*1.0 | 米 | 60 | 510
7 | 线管 | 联塑 | Ф20、Ф25 PVC | 米 | 50 | 175
8 | 门禁授权 | 海康威视 | 1路门禁授权 | 路 | 1 | 60
9 | 辅材 | 国标 | 所需用到清单未列明的其他辅材 | 项 | 1 | 50
门诊5楼耳鼻喉科室新增紧急按钮
1 |  | 紧急按钮DS-PDEB-BR |  | 个 | 2 | 120
2 |  | 紧急按钮线 |  | 米 | 100 | 570 | RVV2*1.0
3 |  | PVC线管 |  | 米 | 60 | 240
4 |  | 线槽 |  | 米 | 10 | 40
门诊医技楼3楼产房门禁项目
1 | 人脸识别一 体机 | 海康威视 DSK1T673M | 1、设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素 双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片 、视频防假； 2、设备容量：支持10000张人脸 白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持 50000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方 式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方 式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容 、身份证序列号； | 台 | 1 | 1510
2 | 室内机 | 海康威视 DSKH8403-AS1 | 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之 间可双向对讲，室内机在监视门口机时可发起 对讲 支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对 讲 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像 支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处 | 台 | 1 | 635
3 | 电脑外置usb摄像头 | C270i高清网络摄像头 | 电视摄像头带麦克风 720P C270i | 个 | 1 | 135
4 | usb外置网卡 | 绿联 | 绿联 USB3.0转网口千兆有线网卡 | 个 | 1 | 105
5 | 辅材 | 国标 | 所需用到清单未列明的其他辅材 | 项 | 1 | 50
门诊医技三楼新生儿科增加门禁
1 | 读卡器 | 海康威视 DS­K1108AC | 读卡频率： 13.56MHz按键方式：物理按键可识别卡： CPU卡 (含加密功能 )通讯方式：RS485+Wiegand工作电压： DC 12V功耗： ≤2W安装方式：无底盒壁挂、 86底盒、 120底盒安装工作环境：室内 /室外， IP65外型尺寸：123mm(高 )x88mm(宽 )x21mm(厚 ) | 台 | 1 | 605
2 | 磁力锁 | 力士坚 MC270L | 侧向拉力 270KG单门电控磁力锁 | 台 | 1 | 310
3 | 磁力锁支架 | 力士坚 MC270U | LZ型辅助支架 | 个 | 1 | 145
4 | 开门按钮 | 罗格朗 | 86型开门按钮 | 个 | 1 | 35
5 | 单门门禁控制器 | 海康威视 DS­K2601 | 管控门数：单门通讯方式：上行 TCP/IP可接读卡器： RS485读卡器 *2、 Wiegand读卡器 *1存储容量： 10万张卡和 30万记录存储门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等输入接口：报警输入 *1、门磁 *1、开门按钮 *1、 Case输入 *2、防拆 *1输出接口：开门继电器 *1、报警继电器 *1其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口工作电压： DC12V（自带开关电源： 220V输入， 12V/100W输出）机箱尺寸： 345mm(高 )*370mm(宽 ) | 台 | 1 | 1800
6 | PVC线管 | 联塑 | Ф25 | 米 | 60 | 240
7 | 电锁控制线 | 国标 | RVV2*1.0 | 米 | 60 | 390
8 | 读卡器控制线 | 国标 | RVV6*1.0 | 米 | 60 | 750