## 封-1 招标工程量清单封面
院内2026年下半年零星工程项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 中山大学附属第三医院肇庆医院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
院内2026年下半年零星工程项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 中山大学附属第三医院肇庆医院 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 | 第 1 页 共 1 页
编制依据： 1、本招标控制价按《建设工程工程量清单计价规范GB50550—2013》(2018)《广东省建筑与装饰工程计价办法》、《广东省建筑及装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及相关文件进行编制。
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一、垃圾房雨棚（宽 5.2*长 13.5）
1.2 | 二、高压氧舱地砖更换
1.3 | 三、高压氧舱地下室顶挡土墙渗水处理
1.4 | 四、高压氧舱排水管脱落
1.5 | 五、皮肤科诊室隔断
1.6 | 六、A住院部通道
1.7 | 七、屋顶玻璃雨棚漏水
1.8 | 八、门诊楼3楼东侧产科门诊
1.9 | 九、行政楼6号梯渗水
1.10 | 十、住院部与行政楼前面污水管道疏通
1.11 | 十一、实验室电梯厅隐形门
1.12 | 十二、住院楼值班室卫生间旁管井漏水
1.13 | 十三、井盖更换
1.14 | 十四、门诊楼发光字电源移位
1.15 | 十五、行政楼东侧行人通道
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一、垃圾房雨棚（宽 5.2*长 13.5）
1 | 011605001008 | 石材路面拆除 | 1.石材地面拆除 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 70.2
2 | 011601001002 | 花基拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 |  | m3 | 1.62
3 | 041001001010 | 给水管路面开槽 | 1、开槽90*90 2、沥青砼路面 |  | m | 25
4 | 041001001012 | 补槽 | 1、补槽90*90 2、C25砼 |  | m | 25
5 | 010101003004 | 排水沟开挖 | 1、人工挖沟槽土方 |  | m3 | 10
6 | 041001001011 | 强电地面开槽 | 1、开槽300*400 2、砼路面 |  | m | 15
7 | 041001001013 | 补槽 | 1、补槽300*400 2、C25砼 |  | m | 15
8 | 010101003005 | 地基开挖 | 1、人工挖沟槽土方 |  | m3 | 6
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、路面钢筋网 |  | t | 0.48
10 | 010501004001 | 基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 7
11 | 040203007009 | 水泥混凝土路面 | 1、C25砼路面 2、厚度：300mm |  | m2 | 70.2
12 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、零星构件：80*80*2.5mm镀锌方通20米 制作安装场内运输等 2、零星构件：80*60*2mm镀锌方通75.4米 制作安装场内运输等 3、零星构件：50*30*1.5mm屋面梁85米 制作安装场内运输等 4、调和漆一遍 醇酸磁漆 两遍 83.6m2 |  | t | 0.6
13 | 010605001001 | 墙面顶面岩棉彩钢夹芯 | 1、饰面板 彩钢夹芯墙面板 100mm |  | m2 | 83.6
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1、PVC给水管25管 2、管道消毒 |  | m | 47.4
15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、PVC25球阀 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031004004001 | 拖把池 | 1、成品拖把池 |  | 组 | 1
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、立柱洗手盆 |  | 组 | 1
18 | 031001006002 | 塑料管 | 1、PVC排水管50管 2、管道消毒 |  | m | 3
19 | 031001006003 | 塑料管 | 1、PVC排水管110管 2、管道消毒 |  | m | 4
20 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1、角阀 |  | 个 | 2
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成品配电箱 2、详图纸 |  | 台 | 1
22 | 030411004001 | 配线 | 1、管内配线BVV-2.5mm2 2、品牌：广州电缆 |  | m | 210
23 | 030411004002 | 配线 | 1、管内配线BVV-4mm2 2、品牌：广州电缆 |  | m | 60
24 | 030411001001 | 配管 | 1、PVC20线管 |  | m | 90
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1、PVC86底盒 |  | 个 | 10
26 | 030404035001 | 插座 | 1、5孔插 2、松本 |  | 个 | 2
27 | 030404034001 | 照明开关 | 1、2位开关 2、松本 |  | 个 | 1
28 | 030404019001 | 控制开关 | 1、时控开关 2、施耐德 |  | 个 | 1
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、LED灯管 |  | 套 | 4
30 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1、紫外线杀菌灯 |  | 套 | 4
一、垃圾房雨棚（宽 5.2*长 13.5）合计
二、高压氧舱地砖更换
31 | 011605001013 | 平面块料拆除 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m2 | 7.2
32 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 瓷质抛光600×600 4.干混地面砂浆 DS M20 |  | m2 | 7.2
二、高压氧舱地砖更换合计
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
三、高压氧舱地下室顶挡土墙渗水处理
33 | 011601001004 | 花基拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 |  | m3 | 1.5
34 | 011605001014 | 石材路面拆除 | 1.石材地面拆除 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.疏水砖拆除、麻石地面拆除 |  | m2 | 5.6
35 | 041001001015 | 拆除路面 | 1、砼路面拆除 2、厚度300mm |  | m2 | 6.5
36 | 011609001004 | 栏杆、栏板拆除 | 1、拆除不锈钢栏杆 |  | m | 10.5
37 | 011605001015 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 6km |  | m2 | 17
38 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1、挖土方 四类土 2、深度2米内 3、余方外运6km |  | m3 | 20
39 | 011605001016 | 防水卷材拆除 | 1、防水卷材拆除 |  | m2 | 21
40 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.顶板1.2mm厚聚合物防水涂料 |  | m2 | 21
41 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、1.2mm改性沥青防水卷材 2、自粘 东方雨虹 |  | m2 | 21
42 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1、水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm |  | m2 | 21
43 | 010103001011 | 回填方 | 1、回填中砂 |  | m3 | 10
44 | 010103001012 | 回填方 | 1、土方回填 |  | m3 | 15
45 | 040201022003 | C15垫层 | 1、C15垫层 |  | m | 3.2
46 | 040203007011 | 水泥混凝土路面 | 1、C20砼路面 2、厚度：200mm 3、双层10厘钢筋网片 |  | m2 | 21
47 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1、疏水砖铺设 |  | m2 | 6
48 | 011108001011 | 石材铺设 | 1、18mm厚花岗岩面层 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 5.5
49 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1、零星砌体 2、M5水泥砂浆 |  | m3 | 1.5
50 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1、露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋φcm) 40以内 |  | m2 | 1
51 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢栏杆制安 直型 |  | m | 10.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
三、高压氧舱地下室顶挡土墙渗水处理合计
四、高压氧舱排水管脱落
52 | 011601001006 | 包管墙面拆除 | 1、拆除砌体墙 115厚 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车外运 运距包干 |  | m3 | 1
53 | 060105009001 | 排水管 | 1、PVC110排水管 2、异口管件2个 |  | m | 1
54 | 010401012005 | 零星砌砖 | 1、零星砌体 2、M5水泥砂浆 |  | m3 | 0.12
55 | 011203001003 | 零星项目一般抹灰 | 1、1:2水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 1
56 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、镶贴马赛克 白水泥膏 零星项目 |  | m2 | 1
四、高压氧舱排水管脱落合计
五、皮肤科诊室隔断
57 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨 2、9厘胶合板基层 3、埃特板面层 |  | m2 | 24.7
58 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨 2、9厘胶合板基层 3、碳晶板面层 |  | m2 | 24.7
五、皮肤科诊室隔断合计
六、A住院部通道
59 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1、伸缩缝不锈钢板2.5*0.34*0.05 |  | m | 2.5
60 | 011605001017 | 平面块料拆除 | 1、平面块料拆除 砖地面 砂结合层  2、废料外运6km |  | m2 | 2.5
六、A住院部通道合计
七、屋顶玻璃雨棚漏水
61 | 011607002001 | 雨棚老化结构胶铲除 | 1、雨棚老化结构胶铲除 |  | m2 | 60
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011408001001 | 分色纸铺贴 | 1、分色纸铺贴 |  | m2 | 60
63 | 011002003001 | 打结构胶压平 | 1、PE棒填塞、岩棉填塞、打结构胶 |  | m | 60
64 | 011607002002 | 分色纸清理 | 1、分色纸清理 |  | m2 | 60
七、屋顶玻璃雨棚漏水合计
八、门诊楼3楼东侧产科门诊
65 | 011605001018 | 平面块料拆除 | 1、飘窗石材拆除 2、废料外运20km |  | 项 | 1
66 | 011108001012 | 石材铺设 | 1、20mm厚窗台石铺设 2、20mm厚1：2水泥砂浆结合层 |  | m2 | 1.9
八、门诊楼3楼东侧产科门诊合计
九、行政楼6号梯渗水
67 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、600*600石膏板吊顶拆除（保护拆除） |  | m2 | 40
68 | 011302001002 | 600*600石膏板吊顶恢复 | 1、600*600石膏板吊顶恢复（主材利旧） |  | m2 | 40
69 | 080301005001 | 注浆 | 1、注浆堵漏 |  | m | 70
九、行政楼6号梯渗水合计
十、住院部与行政楼前面污水管道疏通
70 | 040602024001 | 高压冲洗疏通原有管道 | 1.水力冲洗管道 管径 400~600mm内 3/4积泥 2、汽车吸泥 |  | m | 100
71 | 040504001001 | 管井清理 | 1、管井人工清理淤泥及管内建筑垃圾； 2、高压水枪冲洗，汽车吸泥，人工下井清理大块石头及其他垃圾 |  | 座 | 10
十、住院部与行政楼前面污水管道疏通合计
十一、实验室电梯厅隐形门
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 010801005001 | 木门框 | 1、40*40*3镀锌角铁； 2、轴承1副； 3、门框骨架烧焊； 4、涂刷防锈漆； 5、回弹锁1套 |  | m | 18
73 | 010801005002 | 硅酸钙板 | 1、硅酸钙板安装加固 |  | m2 | 6
74 | 011401001001 | 木门油漆 | 1、德高界面剂滚涂； 2、立邦耐水腻子刮涂2遍； 3、立邦油漆滚涂1底2面； 4、成品保护 |  | m2 | 6
十一、实验室电梯厅隐形门合计
十二、住院楼值班室卫生间旁管井漏水
75 | 040501013001 | 管井排水管接头脱漏渗水 | 1、管井地面砂浆清理排查管道 |  | 项 | 1
76 | 040501004001 | 排水管 | 1、110PVC排水管接 |  | 处 | 3
77 | 040501004002 | 管口位子堵漏王封堵 | 1、管口位子堵漏王封堵 |  | 处 | 3
78 | 011406001001 | 首层石膏板吊顶腻子恢复 | 1、发霉腻子铲除； 2、德高界面剂滚刷； 3、多邦耐水腻子刮涂1底2面； 4、腻子打磨；上油漆1底2面； |  | m2 | 6
79 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 |  |  | 个 | 2
十二、住院楼值班室卫生间旁管井漏水合计
十三、井盖更换
80 | 041001009001 | 拆除井盖 | 1、人工拆除井盖； 2、沥青地面切割； 3、地面打凿； 4、清理渣土； |  | 个 | 10
81 | 040504003001 | 井盖安装 | 1、水泥基层浇筑； 2、安装井盖；（等待干透） 3、沥青恢复； |  | 个 | 10
十三、井盖更换合计
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十四、门诊楼发光字电源移位
82 | 030401002001 | 变压器移位 | 1、蜘蛛人吊拆及安装； 2、电源拆除； 3、电线延长； 4、电源安装； |  | 个 | 10
十四、门诊楼发光字电源移位合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
十五、行政楼东侧行人通道
83 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.人工运土方 20m以内 |  | m3 | 2
84 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1、人行道花岗岩人行道砖 5cm 2、干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | m2 | 20
措施项目
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
表-11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表7
总价措施项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：院内2026年下半年零星工程项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13